Проведен мониторинг состояния пожарной безопасности ГУО «Детский сад №1  г. Новополоцка»

В апреле 2023 г. работниками инспекции надзора и профилактики Новополоцкого городского отдела по чрезвычайным ситуациям проведен мониторинг состояния пожарной безопасности ГУО «Детский сад №1 г. Новополоцка»

В ходе проведенной работы установлено, что на объекте выявлены нарушения обязательных для соблюдения технических нормативных правовых актов (их структурных элементов), содержащих требования по обеспечению пожарной безопасности, входящих в систему противопожарного нормирования и стандартизации, а именно:

| № п/п | Содержание мероприятия |
| --- | --- |
| 1. | Заменить неработоспособный огнетушитель в помещении музыкального зала (индикатор давления в красной зоне), п.4.1, п.9 «Общих требований пожарной безопасности к содержанию и эксплуатации капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений и иных объектов, принадлежащих субъектам хозяйствования», утверждённых Декретом Президента Республики Беларусь № 7 от 23.11.2017 года (далее – «Общих требований»)). |
| 2. | Обеспечить свободное открывание изнутри без ключа замок на наружной эвакуационной двери выхода из группы №2, п.48 Общих требований. |

МЧС напоминает, что в соответствии с Законом РБ «О пожарной безопасности» руководители организаций должны обеспечивать пожарную безопасность и противопожарный режим в соответствующих организациях.

Александр Матюк

Инспектор СНиП

Новополоцкого ГОЧС