Проведен мониторинг состояния пожарной безопасности ГУО «Детский сад №30 г. Новополоцка»

В марте 2023 г. работниками инспекции надзора и профилактики Новополоцкого городского отдела по чрезвычайным ситуациям проведен мониторинг состояния пожарной безопасности ГУО «Детский сад №30 г. Новополоцка»

В ходе проведенной работы установлено, что на объекте выявлены нарушения обязательных для соблюдения технических нормативных правовых актов (их структурных элементов), содержащих требования по обеспечению пожарной безопасности, входящих в систему противопожарного нормирования и стандартизации, а именно:

| № п/п | Содержание мероприятия |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
|  | ГУО «Детский сад № 30 г. Новополоцка», г. Новополоцк, ул. Молодёжная, д.151 |
| 1. | Обеспечить самозакрытие дверей лестничной клетки в районе группы №1, дверей помещений, выходящих в помещение, в котором устроена открытая лестница, п.4.1 «Общих требований пожарной безопасности к содержанию и эксплуатации капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений и иных объектов, принадлежащих субъектам хозяйствования», утвержденных Декретом Президента Республики Беларусь №7 от 23.11.2017г «О развитии предпринимательства» (далее - Общих требований); |
| 2. | Обеспечить наличие замка на наружной двери помещения бассейна с возможностью свободного её открывания изнутри без ключа, п.48 Общих требований. |

МЧС напоминает, что в соответствии с Законом РБ «О пожарной безопасности» руководители организаций должны обеспечивать пожарную безопасность и противопожарный режим в соответствующих организациях.

Леонид Волынец

Старший инспектор СНиП

Новополоцкого ГОЧС