Проведен мониторинг состояния пожарной безопасности общежития Филиала «Новополоцкая ТЭЦ»  РУП «Витебскэнерго» по адресу: г. Новополоцк, ул. Ктаторова, 7

В феврале 2023 г. работниками инспекции надзора и профилактики Новополоцкого городского отдела по чрезвычайным ситуациям проведен мониторинг состояния пожарной безопасности общежития Филиала «Новополоцкая ТЭЦ»  РУП «Витебскэнерго» по адресу: г. Новополоцк, ул. Ктаторова, 7.

В ходе проведенной работы установлено, что на объекте выявлены нарушения обязательных для соблюдения технических нормативных правовых актов (их структурных элементов), содержащих требования по обеспечению пожарной безопасности, входящих в систему противопожарного нормирования и стандартизации, а именно:

- порошковый огнетушитель №32 эксплуатировался не в соответствии с его руководством по эксплуатации - отсутствовал шланг для выпуска огнетушащего вещества  (нарушена его комплектация), п. 4.1, п.9 «Общих требований пожарной безопасности к содержанию и эксплуатации капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений и иных объектов, принадлежащих субъектам хозяйствования», утверждённых Декретом Президента Республики Беларусь №7 от 23.11.2017 г. «О развитии предпринимательства» (устранено в ходе мониторинга).

МЧС напоминает, что в соответствии со ст. 17 Закона РБ «О пожарной безопасности» руководители организаций должны обеспечивать пожарную безопасность и противопожарный режим в соответствующих организациях.

Александр Матюк

Инспектор СНиП

Новополоцкого ГОЧС